[image: image1.jpg]¥4 Fundusze . ° Unia Europejska
Eu ropejskie Rzeczpospolita g/ Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska NS, Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego






ZP 320/15/20/ZPK






Jerzwałd, 13.08.2020r.

WYKONAWCY

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na „zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie wraz z doposażeniem Ośrodka działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich” wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania, na które w trybie art. 38 ust. ust. 1 pkt 3  ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2019  poz. 1843 ze zm.), zwana dalej PZP,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi
1. Proszę o podanie obmiaru ogrodzenia do rozbiórki wraz z informacja z jakiego materiału jest zrobiony.

2.  Proszę o podanie wysokości ogrodzenia drewnianego.

3. Proszę o podanie szczegółowych wytycznych co do ogrodzenia drewnianego: z jakiego materiału, jakiej długości przęsła, wymiary szczebel, kolor, czy zastosować podmurówkę.

4.  W jaki sposób należy zabezpieczyć zbiornik przed gryzoniami i kretami?
5. Proszę o szczegóły wykonania dopływu deszczówki z połaci dachu:
· z jakiego materiału
· projekt
· obmiar
6. Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać zbiornik wodne o wym. 90 *90 cm i 2*1 m i o podanie całkowitej głębokości każdego z nich

7. W wykazie robót występuje rozbiórka i utylizacja ogrodzenia. Z jakiego materiału wykonane jest istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki?
8. W wykazie robót występuje wykonanie izolacji istniejącego zbiornika wodnego. Czy istniejący zbiornik wodny (30m2) wypełniony jest wodą? Czy przed dniem rozpoczęcia robót Zamawiający zobowiązuje się do ewentualnego spuszczenia z niego wody? Z jakiego materiału wykonane jest obecnie podłoże w/w zbiornika wodnego?

9. W wykazie robót występuje dostawa 3 szt. zbiorników wodnych. Czy istnieje wyszczególnienie odnośnie materiału, z jakiego mają zostać zamontowane zbiorniki wodne (90x90 i 200x100cm)? Dokąd ma być doprowadzony odpływ wody?

10. W wykazie robót występuje wykonanie bocianich gniazd. Czy w ramach wykonania bocianich gniazd Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania konstrukcji drewnianej złożonej ze słupa i platformy i fundamentu konstrukcji?

Ad. 1 

Długość ogrodzenia do rozbiórki to 150mb. Ogrodzenie wykonane jest z siatki metalowej i drewnianych słupków
Ad. 2  i 3 
Wymiary i wytyczne dotyczące ogrodzenia zostały podane w ust. 5 część 3.1.1) tiret 2 siwz
Wypełnienie metalowego ogrodzenia ma być od podmurówki do jego szczytu. Jest to wypełnienie panelu ogrodzeniowego. Długość elementów drewnianych dostosowana do wymiarów panelu ogrodzeniowego, zakładamy, że elementy drewniane będą montowane poziomo, nie wyklucza się jednak ich pionowego montażu

Ad. 4

Zabezpieczenie powinno być skuteczne, może to być drobna siatka, taka by nie zniszczyć geomembrany. Podłoże zbiornika jest przepuszczalne, to piasek
Ad. 5

Rynny PCV, natomiast zbiornik/odstojnik dostępne na rynku odprowadzenie także rurką PCV. W zależności od tego jak wykonany będzie zbiornik wodny rurka odprowadzająca i odstojnik mogą znajdować się powyżej linii gruntu, by zachować niezbędny spadek wody deszczowej. Odpływ z 7m połaci dachowej do zbiornika tzw odstojnika potem ok 7m odległości do zbiornika wodnego

Ad. 6

Zbiorniki powinny być wykonane ze sztucznego tworzywa. Mają być umiejscowione równo z podłożem a ich głębokość to maksymalnie 10cm, tych o wymiarach 90x90 oraz maksymalnie 15cm tego 1x2m.

Ad. 7

Ogrodzenie wykonane jest z siatki metalowej oraz drewnianych słupków.

Ad. 8

Zbiornik wodny jest obecnie zamulony i zniszczony, jest konieczność wykonania nowego profilu zbiornika . Podłoże to  głównie folia. Niewielka ilość wody w sytuacji, gdy zostanie przerwana izolacja i wybrany materiał zalegający dno zbiornika wsiąknie w podłoże, gdyż jest ono dobrze przepuszczalne.
Ad. 9

Zbiorniki wodne wykonane z tworzywa sztucznego, są lekkie, odprowadzenie wody jak przy brodziku prysznicowym. Podłoże jest przepuszczalne nie ma więc konieczności wykonywanie odprowadzeni, wystarczy szerszy profil rurki pod spustem zbiornika.

Ad. 10
Tak, konstrukcja samego gniazda wykonana będzie we własnym zakresie
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz, w wyniku której ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo do dnia 19.08.2020 r. o godzinie 10:00

2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo dnia 19.08.2020 r.
o godzinie 10:10

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część siwz i powodują do zmiany opisu przedmiotu zamówienia, tym samym zachodzą przesłanki z art. 12a PZP. Zamawiający w dniu 13.08.2020 opublikował zmianę treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540151569-N-2020 z dnia 13-08-2020
Strona 2 z 2

[image: image1.jpg]