Załącznik nr 1 do Zapytania nr 9

ZP 320/16/20/ZPK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

I. Zamawiający:

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

14 - 230 Zalewo

Jerzwałd 62

Tel. 89 758 85 27

e-mail: zpk@warmia.mazury.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarcznie schodołazu do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z jego użytkowania.  Dodatkowo montażu, uruchomienia i sprawdzenia prawidłowości jego działania oraz zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji. Wraz z dostawą urządzenia, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu następujące dokumenty: deklarację zgodności i instrukcję obsługi w języku polskim.

Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonowca zabowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż 30 dni od dnia złożenia zamówenia.

III. Specyfikacja:

Schodołaz musi umożliwiać osobom niepełnosprawnym pokonanie schodów o zasięgu minimum 60 pięter.

Wymagania techniczne:

1.	Moc silnika minimum 150 W,

2.	Obciążenie minimum 130 kg,

3.	Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 50°C,

4.	Masa całkowita urządzenia nie więcej niż 30 kg,

5.	Zasięg minimum 60 pięter,

6.	Kompatybilnej ładowarki w zestawie wraz z akumulatorem żelowym/baterią,

7.	Gwarancja minimum 24 miesięcy,

8. 	Posiadanie atestu BHP,

9.	Maksymalna przesteń manewru na połpiętrze 105 cm x 109 cm,

10.	Pokonwynie stopnia o wysokości minimum 20 cm,

11.	System hamowania na krawędzi schodów.

12.       Minimalna szerokość elementu przenoszącego ciężar 28mm na każdą ze stron

(zabezpieczony gumą)

13.       Wózek inwalidzki w komplecie(wyposażony w pas)

14.       Brak nacisku na krawędzie schodów

15.       Schodołaz do podczepienia wózka inwalidzkiego z pacjentem