Jerzwałd, dnia 16.11.2018 r.

ZP 320/5/18/ZPK

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim
 w Jerzwałdzie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia                            29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2018 r.  poz. 1986), przekazuje treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym materiałów użytych do budowy pomostu.

Projekt budowlany przewiduje wykonanie pomostu z materiałów kompozytowych, które według producenta mają dłuższą trwałość. Projekt zakłada, że pale będą wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo, które teoretycznie będzie miało mniejszą trwałość. 
W konsekwencji „zużycie” pali spowoduje rozbiórkę całego pomostu.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania całych pomostów z drewna impregnowanego ciśnieniowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania całego pomostu z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Cały pomost wraz z palowaniem zaprojektowano z tworzyw sztucznych. Projekt dopuszcza wykonanie palowania pomostu z zastosowaniem drewna klasy C30, które jednak powinno posiadać cechy stawiane tworzywom sztucznym (w tym trwałość), poprzez zapewnienie odpowiedniej impregnacji ciśnieniowej, a posiadanie tych cech przez użyte drewno wykonawca musiałby udowodnić przedłożeniem odpowiednich badań. Sama „typowa” impregnacja drewna nie zapewni drewnu wymaganych właściwości. W efekcie jeśli wykonawca zaoferuje pale drewniane to musi przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikało, że pale mają wymagane projektem właściwości.