Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

# Jerzwałd, 20.09.2019 r.

# Przedmiot zamówienia:

Zakup tematycznego terenowego sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Pudełka z 3 lupami –  35 sztuk

Opis: Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – co umożliwia oglądanie okazu z boku oraz od dołu.

2. Pudełka z lupą i sznurkiem –  35sztuk

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Pudełko zawieszone  na sznurku.

3. Lupy z rączką –  48 sztuk

Lupy  z rączką o dużym powiększeniu  np. 4,5x. Średnica soczewki  około  11 cm. Lupy powinny być lekkie przeznaczone do pracy z małymi dziećmi.

4. Prasa do roślin zielnych – 2 sztuki

Wykonana z pełnych płyt drewnianych, dodatkowo dokręcanych śrubami zapewniających odpowiedni, regulowany nacisk na okazy roślinne umieszczane wewnątrz; wymiar: ok. 45 x 30 cm.

5. Zlewka – czerpak z zaciskiem – 2 sztuki

Zlewka polietylenowa ( o poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Musi mieć możliwość do mocowania na drążku teleskopowym.

6. Pudełka do zasysania owadów (ekshaustor) – 20 sztuk

Pudełka do zasysania drobnych okazów bezkręgowców. Pudełka z dwiema plastikowymi rurkami. Jeden koniec służy do przykładania do owadów, drugi służy do  zasysania powietrza wciągając okaz do pudełka. Końcówka zasysająca zabezpieczona musi być kratką, która zapobiega połknięciu owada.

7. Zestaw do badania wody – 5 sztuk

Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania  przynajmniej 100 badań (testów) każdego wskaźnika  i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. 
Zawartość zestawu umieszczona powinna być  w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa sztucznego, co umożliwia swobodne dokonywanie badań zarówno w pomieszczeniach, jak i terenie.
Możliwość dokupowania do  zestawu pakiety uzupełniające.

8. Zestaw do eksperymentów z wodą – 3 sztuki

## Zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym dający możliwość przeprowadzenie ponad 30 doświadczeń z wodą. Do zestawu dołączony powinien być opis wykonywanych doświadczeń.

9. Kolekcja skał – 10 sztuk

Kolekcja umieszczona w zamykanym opakowaniu, skały muszą być oznaczone i nazwane. Kolekcja zawierać powinna minimum  15 sztuk fragmentów skalnych reprezentujących  podstawowe typy skał: magmowe, osadowe i metamorficzne (przeobrażone).

10. Kolekcja skał do testowania – 10 sztuk

Kolekcja umieszczona w zamykanym opakowaniu  pozwalająca  na prezentację podstawowych typów skał, ponieważ powinna zawierać  przynajmniej  po 5 przedstawicieli skał magmowych, osadowych i metamorficznych (przeobrażonych. Do kolekcji dołączony powinien być  spis skał pogrupowanych według typów skał wraz z krótkimi ich opisami.

11. Zestaw do testowania minerałów – 5 sztuk

Zestaw do testowania minerałów umożliwiający określić cechy minerałów i grupę do której należą – W składzie powinno znaleźć się: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys – badanie twardości.

12. Zestaw skały, niezwykłe właściwości – 10 sztuk

Kolekcja musi pozwalać na prezentację podstawowych cech minerałów, takich jak barwa, rysa, połysk, twardość. Minerały umieszczone w zamykanym pudełku z pokrywką. Minerały muszą być opisane.  Zawartość zestawu np. : fluoryt, skaleń (mikroklin), hematyt, piryt, kwarc, kalcyt, mika (muskowit), magnetyt, gips (alabaster), talk, halit, mika (biotyt), grafit, gips (arapnit), gips (selenit).

13. Zestaw z czego powstają gleby – 5 sztuk

Zestaw zawierać musi przykłady  fragmentów skał i minerałów, które rozdrobnione stają się głównymi składnikami gleb oraz próbki gleb ("produkty finalne") demonstrujące ich strukturę i skład.

14. Sita glebowe – komplety składające się z 6 sit, 5 kompletów

Komplet powinien zawierać  6 sit oraz pojemnik z pokrywą i służący do oddzielania elementów gleby. Sita o średnicy ok. 10 cm każde, mające różne gęstości oczek. Metalowe sita muszą być wbudowane  w dna plastikowych walcowatych pojemników Sita muszą umożliwiać  oddzielanie frakcji żwirowych, piaskowych  oraz frakcji pyłowych wraz z iłową.

15. Dydaktyczna stacja pogody  - 1 sztuka

Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu, na wolnej przestrzeni  i przeznaczona do prowadzenia stałych obserwacji pogody. Zbudowana zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi klatek meteorologicznych, w tym m.in.: wykonana w całości z wysezonowanego drewna, zapewniony musi być swobodny dostęp powietrza bez ryzyka nasłonecznienia przyrządów, drewniane żaluzjowe ściany z drzwiczkami z przodu, pomalowana w całości na biało. 
Przyrządy pomiarowe: termometr min.-max, higrometr i barometr. Deszczomierz do wbijania w glebę. Wymiary zewnętrzne ok . 880 mm(szer.) x 680 mm (głęb.) x 760 mm(wys.)

16. Edukacyjna chusta typu Klanza – 2 sztuki

Kolorowa chusta wykonana poliestru. Na brzegach  z doczepionymi uchwytami.  Średnica chusty: 1,75 m (8 uchwytów).

17. Gra terenowa leśno – przyrodnicza (mata) – 5 sztuk

Gra musi zawierać:

Planszę-matę wodoodporną, kolorową, wym. ok. 125 x 125 cm,    kostkę dużą o boku ok.5,5 cm ze ściankami białymi suchościeralnymi (do pisania mazakami).
Na planszy nadrukowane powinny być, na różnej wielkości polach, rysunki przedstawicieli fauny i flory, w większości leśnej.

18. Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej – 1 sztuka

Zestaw  przenośny musi być poręczny,  umożliwiający wykonywanie badań i doświadczeń zarówno w terenie, jak i w pomieszczeniu. Zestaw musi zawierać niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy - umieszczony w zamykanej walizce ze sztywnego tworzywa sztucznego zakończonej sztywną rączką i wyściełanej wewnątrz gąbką. Zestaw musi zawierać sprzęt umożliwiający przeprowadzenie następujących doświadczeń i badań:

1. Porosty jako organizmy wskaźnikowe – skala porostowa. 2. Obserwacja wpływu zanieczyszczeń powietrza na porosty i drzewa iglaste i liściaste. 3. Badanie obecności pyłów w powietrzu 4. Badanie obecności pyłów i pyłków w powietrzu 5. Określanie odczynu pH pyłów w powietrzu 6. Oznaczanie zawartości ozonu w powietrzu 7. Badanie temperatury i wilgotności powietrza 8. Określanie odczynu pH wody deszczowej 9. Wpływ zapylenia powietrza na liście roślin zielonych 10. Wskaźnik jakości powietrza – słoje roczne drzewa 11. Badanie jakości powietrza za pomocą przedmiotów stalowych.

19. Detektor ultradźwięków z oprogramowaniem – do zastosowania dydaktycznego – 1 sztuka

Opis:

- Typ: RTE, heterodynowy, time-expansion

- Zakres częstotliwości: maks. 192kHz

- Mikrofon: dookólny FG, wodoszczelny

- Współpracujący ze smartfonem lub tabletem na systemie Android, na którym wyświetla w czasie rzeczywistym sonogram oraz rejestruje pliki z głosami

- Oprogramowanie pozwalające w czasie odsłuchu nietoperzy wskazywać słyszane gatunki (identyfikator gatunków)